## 清单
厂区南面雨水总排口改造工程报价表
项目编号 | 工程名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | [7 empty] | 综合合价
[5 empty] | 综合单价 | 其中 |  |  | 其中
[6 empty] | 人工 | 材料 | 利润及其它 | 人工 | 材料 | 利润及其它
1 | 旧路面机械切缝 | 1、位置：沥青路面 2、材质及厚度：沥青厚度160mm+混凝土厚度300mm | m | 18
2 | 拆除沥青路面 | 1.位置:沥青路面 2.材质及厚度:沥青厚度160mm+水泥混凝土厚度300mm+6%水泥稳定石屑基层250mm | ㎡ | 9
3 | 沥青混凝土 | 1.位置：沥青路面 2.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:40mm 4.铺装沥青柏油类总面积在800m2以内 | ㎡ | 9
4 | 沥青混凝土 | 1.位置：沥青路面 2.沥青品种:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:50mm 4.铺装沥青柏油类总面积在800m2以内 | ㎡ | 9
5 | 沥青混凝土 | 1.位置：沥青路面 2.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 3.厚度:70mm 4.铺装沥青柏油类总面积在800m2以内 | ㎡ | 9
6 | 水泥混凝土 | 1、位置：沥青路面 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:300mm 4.掺合料:无 5.配合比:按规范要求 6.水养生 | ㎡ | 9
7 | 现浇构件钢筋 | 22厘钢筋网@100双向布置 | t | 0.5
8 | 水泥稳定碎 (砾)石 | 1、位置：沥青路面 2.水泥含量:6% 3.石料规格:石屑 4.厚度:250mm | ㎡ | 9
9 | 混凝土管 | 1.材质及规格:II级钢筋混凝土管，DN300 2.180°混凝土基础 C25 3.连接形式:承插连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 9
10 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.人工机械挖沟槽土方 3.其余满足现场、施工验收规范等要求 | m³ | 24
11 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂垫层 2.密实度:按规范要求 | m³ | 3
12 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 | m³ | 3
13 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:按规范要求 | m³ | 14
14 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:按规范要求 | m³ | 2
15 | 打拔钢板桩 | 打拔32C槽型钢板桩 | t | 18
16 | 预制装配圆形检查井 | 1.井尺寸:Φ1000 2.垫层材质及厚度:C15混凝土 3.底板、井墙材质、规格:C35混凝土，S6 4.盖板材质、规格:C35混凝土 5.钢筋种类:按图集要求 6.井盖材质及规格:Φ700mm三点接触式弹性球墨铸铁井盖 7.设防坠网 9.井圈、井筒材质及规格:C35预制混凝土井筒 10.踏步材质、规格:塑钢 11.做法:详《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》第15页 12.其他:详见设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1
17 | 封堵原有污水管口 | 原有污水管道口封堵 | 个 | 1
18 | 垃圾清运费 | 1.装载机装土2.自卸汽车运土方 | 项 | 1 | 2000 | [6 empty] | 2000
19 | 措施费 |  | 项 | 1 | 1000 | [6 empty] | 1000
20 | 税前合计 | 1+2+3+……19 | 项 | 1
21 | 增值税税额 | 9% | 项 | 1
22 | 含税总价 | 20+21 |  | 1