## 汇总
杭州电信废旧物资拍卖各标包参考清单汇总表
标包 | 标包名称 | 明细 | 预估数量/重量 | 联系人 | 联系电话 | 库存地点 | 备注
标包1 | 杭州萧山区报废通信设备 | 报废发电机组、报废空调、办公设备、线路器材一批、报废传输、接入、交换机框设备、报废电源柜、整流模块、全球眼设备、配线架、机架机柜等 | 1 | 方胜利 | 18906717667 | 杭州市萧山区洄澜路2号梅花楼仓库 | 清单仅供参考，以现场实物为准，按批次提货、提货时谢绝现场筛选货品。
|  | 合计 | 1.00批
标包2 | 杭州萧北分局报废动力设备 | 报废固定式发电机组、报废电力变压器 | 1 | 沈丹、方华 | 15372070929、15306564876 | 杭州市萧山区衙前镇成虎路88号电信仓库
|  | 合计 | 1.00批
标包3 | 杭州余杭区报废通信设备 | 各类报废空调设备、报废办公设备、报废电源机柜、报废发电机、报废各类交换机框传输机架、全球眼设备、报废45米塔桅两座与各类线路器材等 | 1 | 傅弘雷 | 18969001680 | 杭州市余杭区瓶窑镇羊城路19号9幢1楼、仁和街道云会西南山南路114号
|  | 合计 | 1.00批
标包4 | 杭州临平区报废通信设备 | 各类报废网络机架、报废开关电源机柜、电脑、空调、传输设备机框、交换设备、报废全球眼设备、发电机、报废线路器材设备等 | 1 | 高伟民 | 18969001708 | 杭州市临平区杭机路3号
|  | 合计 | 1.00批
标包5 | 杭州富阳区报废通信设备 | 报废空调、办公设备一批、报废传输设备、接入交换、报废电源柜、发电机组、配线架、机架机柜、报废各类线缆器材设施等 | 1 | 周勇 | 15306811995 | 富阳区富春街道后周路8号、春江街道民主村村委边电信仓库、金桥和大同支局内
|  | 合计 | 1.00批
标包6 | 杭州临安区报废叉车设备 | 报废内燃平衡重式叉车一辆，型号规格CPCD30-AG2 | 1 | 戴丹 | 15356639818 | 杭州市临安区锦城街道钱王街1210号
|  | 合计 | 1.00批
标包7 | 杭州临安区报废通信设备 | 各类报废网络机架、报废开关电源机柜、、空调、传输设备机框、交换设备、报废全球眼设备、发电机、报废无线设备、线路器材设备等 | 1 | 戴丹 | 15356639818 | 杭州市临安区锦城街道钱王街1210号
|  | 合计 | 1.00批
标包8 | 杭州市报废电动叉车设备 | 报废1.4吨前移座驾式全交流蓄电池叉车CQD14H-JC4 | 1 | 王彪 | 15083869211 | 湖州市德清县武康经济开发区长虹东路939号中通公司物资仓库
|  | 合计 | 1.00批
标包9 | 杭州市报废通信设备 | 报废开关电源柜、电源头柜、报废配线架、综合机架机柜、报废ODF机架、报废通信塔桅、报废钢丝绳、铁皮柜、报废光线缆器材设施设备等 | 1 | 王彪 | 15083869211 | 湖州市德清县武康经济开发区长虹东路939号中通公司物资仓库
|  | 合计 | 1.00批
标包10 | 杭州市报废空调、UPS等设备 | 各类报废空调设备、报废UPS、机房用专用大型空调等设备 | 1
|  | 合计 | 1.00批
（清单仅供参考，以现场实物为准）

## 标段1萧山
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州萧山区报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 棚下 | 电源模块25*17*10 | 73
2 | 棚下 | 电视机 | 2
3 | 棚下 | 主机含显示器 | 15
4 | 棚下 | 打印机 | 6
5 | 棚下 | OLT空机框 | 8
6 | 棚下 | 1U交换机 | 73
7 | 棚下 | 电源1U | 1
8 | 棚下 | metro 1000 | 5
9 | 棚下 | metro 500 | 5
10 | 棚下 | RC002设备-13cm高 | 1
11 | 棚下 | 机框-50cm高 | 1
12 | 棚下 | 9806H | 24
13 | 棚下 | 机框-30cm高 | 5
14 | 棚下 | 光电转换设备-13cm | 1
15 | 棚下 | 光电转换设备-13cm | 1
16 | 棚下 | 光电转换设备-13cm | 1
17 | 棚下 | 光电转换设备-13cm | 4
18 | 棚下 | 端子板 | 5
19 | 棚下 | 专用空调内机2*1.2*0.9 | 2
20 | 棚下 | 专用空调外机 | 2
21 | 最里面入口处 | 机柜2*0.9*0.6-空 | 2
22 | 最里面入口处 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 6
23 | 最里面入口处 | 机柜2*0.6*0.3-空 | 2
24 | 最里面入口处 | 机柜2*1.2*0.9-空 | 1
25 | 最里面入口处 | 水箱1.8*1.5*0.45 | 2
26 | 最里面入口处 | 电源柜2*0.6*0.6 | 1
27 | 最里面入口处 | 直流配电屏2.0*0.6*0.6 | 1
28 | 最里面的机柜 | 机柜2.2*1.2*0.6 | 55
29 | 最里面的机柜 | 机柜2.2*0.8*0.6 | 3
30 | 最里面的机柜 | 机柜2.2*0.6*0.6 | 3
31 | 最里面的机柜 | 电源柜2*0.6*0.45 | 2
32 | 靠大门口 | 柴油发电机组-30kw-黄色 | 7
33 | 靠大门口 | 发电机组-MGS0060-淡蓝色 | 1
34 | 靠大门口 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 14
35 | 靠大门口 | ODF架2.2*0.9*0.3 | 12
36 | 靠大门口 | 设备柜2*0.6*0.3（含2个空机框） | 1
37 | 靠大门口 | 设备柜2*0.6*0.3-空 | 4
38 | 靠大门口 | 机架1.8*0.6*0.6 | 2
39 | 靠大门口 | 空调内机-3P | 4
40 | 靠大门口 | 空调外机-3P | 4
41 | 靠大门口 | 挂机1套 | 1
42 | 靠大门口 | 铝合金架子-kg | 180
43 | 靠大门口 | 保安单元 | 200
44 | 靠大门口 | 72芯熔纤盘 | 100
45 | 靠大门口 | 1.2米配线架-含保安单元 | 1
46 | 靠大门口 | 1.5米空柜子 | 1

## 标段2萧北分局
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州萧北分局报废动力设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 衙前仓库 | 发电机组-MGS0060-淡蓝色 | 1
2 | 衙前仓库 | 发电机组-NTA-200GF-绿圆柱 | 1
3 | 衙前仓库 | 黄色油箱-1.2*0.5*1.8 | 1
4 | 衙前仓库 | 深绿色-柴油机-50KW | 2
5 | 衙前仓库 | 大烟囱 | 2
6 | 衙前仓库 | 发电机组-F6L912-30KW-黄色 | 4
7 | 衙前仓库 | 白色油箱-0.7*0.8*1 | 1
8 | 衙前仓库 | 发电机组-白色箱体-KD44 | 1
9 | 衙前仓库 | 黄色大油箱 | 3
10 | 赭山支局 | 电力变压器-SZ7-50KVA(含有载调压控制器） | 1
11 | 南阳支局 | 电力变压器-SZ7-50KVA（含有载调压控制器） | 1
12 | 靖江支局 | 油浸变压器-S11-M-100/10 | 1

## 标段3余杭
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州余杭区报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 羊城路19号 | ODF架 | 8
2 | 羊城路19号 | 2*0.6*0.3机柜 | 2
3 | 羊城路19号 | 2*0.6*0.6机柜 | 15
4 | 羊城路19号 | AP | 30
5 | 羊城路19号 | 摄像头-大 | 52
6 | 羊城路19号 | 摄像头-小 | 52
7 | 羊城路19号 | 开关电源-2米 | 3
8 | 羊城路19号 | 开关电源-1.6米 | 1
9 | 羊城路19号 | F821 | 67
10 | 羊城路19号 | 9806H | 3
11 | 羊城路19号 | MA5620 | 70
12 | 羊城路19号 | MA5626 | 15
13 | 羊城路19号 | MA5612 | 24
14 | 羊城路19号 | 小交换机-1U | 10
15 | 羊城路19号 | 光纤收发器 | 5
16 | 羊城路19号 | metro 1000 | 1
17 | 羊城路19号 | MEtro 500 | 2
18 | 羊城路19号 | 小电源模块 | 7
19 | 羊城路19号 | 电源-稍大 | 2
20 | 羊城路19号 | 交换设备 | 20
21 | 羊城路19号 | 交换设备 | 45
22 | 羊城路19号 | 交换设备 | 25
23 | 羊城路19号 | 交换设备 | 5
24 | 羊城路19号 | 30GF发电机 | 1
25 | 羊城路19号 | LED屏-3米一块 | 3
26 | 羊城路19号 | 台式电脑-套 | 5
27 | 羊城路19号 | 笔记本 | 5
28 | 羊城路19号 | 电视机 | 1
29 | 羊城路19号 | 打印机 | 6
30 | 羊城路19号 | 叫号机 | 1
31 | 云会 | 45米单管塔 | 2
32 | 云会 | 发电机组-50GF | 1
33 | 云会 | 发电机组-30GF | 3
34 | 云会 | ODF架 | 2
35 | 云会 | 2*0.6*0.6空机柜 | 7
36 | 云会 | 2*0.6*1.2空机柜 | 3
37 | 云会 | 开关电源2*0.6*1 | 1
38 | 云会 | 空机柜2*0.6*0.4 | 1
39 | 云会 | 空调3-5P | 8
40 | 云会 | 开关电源 | 6
41 | 云会 | 光交箱 | 9

## 标段4临平
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州临平区报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 从最里开始 | 走线架-3米 | 12
2 | 从最里开始 | 走线架-1.5米 | 35
3 | 从最里开始 | 铝合金配线架-根 | 15
4 | 从最里开始 | 铝梯子-1.5米 | 2
5 | 从最里开始 | ODF架2.2*0.3*0.3 | 2
6 | 从最里开始 | 100*2*0.5市话电缆-米 | 20
7 | 从最里开始 | 杂电源线-10kg | 10
8 | 从最里开始 | 熔纤盘-2层 | 30
9 | 从最里开始 | F821 | 15
10 | 从最里开始 | 油箱-铁1.2*0.6*0.5 | 1
11 | 从最里开始 | 发电机组套配铁箱-2*0.9*1.2 | 1
12 | 从最里开始 | 黄色发电机-30kw | 1
13 | 从最里开始 | 电源列头柜2.6*0.5*0.3 | 2
14 | 从最里开始 | 电源列头柜2.6*0.5*0.3 | 9
15 | 从最里开始 | 开关电源柜1.5*0.6*0.45 | 1
16 | 从最里开始 | RRU | 1
17 | 从最里开始 | 配电箱0.3*0.15*0.2 | 1
18 | 从最里开始 | 光交箱-1.5*0.8*0.6 | 2
19 | 从最里开始 | 室外综合柜-1.8*0.8*0.6 | 1
20 | 从最里开始 | 电池架 | 2
21 | 从最里开始 | ODF架2.2*0.8*0.3 | 3
22 | 从最里开始 | 空机架2*0.6*0.6 | 2
23 | 从最里开始 | ODF架2.2*0.45*0.3 | 1
24 | 从最里开始 | 空调室内柜机 | 6
25 | 从最里开始 | 3P外机 | 5
26 | 从最里开始 | 1.5P外机 | 5
27 | 从最里开始 | 5P外机 | 10
28 | 从最里开始 | 挂机 | 6
29 | 从最里开始 | 精密空调内机 | 1
30 | 从最里开始 | 吸顶空调内机 | 5
31 | 从最里开始 | 显示器 | 2
32 | 从最里开始 | ODF架2.2*0.6*0.3 | 5
33 | 从最里开始 | 设备空架2*0.6*0.3 | 1
34 | 从最里开始 | 设备空架2*0.6*0.6 | 12
35 | 从最里开始 | 设备空架1.5*0.6*0.6 | 1
36 | 从最里开始 | BTS柜 | 1
37 | 从最里开始 | 直流头柜2.0*0.9*0.6 | 1
38 | 从最里开始 | 电源列头柜2.6*0.5*0.3 | 1
39 | 从最里开始 | 开关电源柜2*0.6*0.6 | 2
40 | 从最里开始 | ODF架1.8*1.2*0.3 | 2
41 | 靠大门口 | 开关电源柜-空2*0.6*0.4 | 1
42 | 靠大门口 | ODF架2.2*0.6*0.3 | 10
43 | 靠大门口 | 设备柜2*0.6*0.3 | 1
44 | 靠大门口 | 设备柜2*0.6*0.6 | 4
45 | 门口值 | 1U交换设备 | 5
46 | 门口值 | 录像机-2U | 3
47 | 门口值 | 调音台 | 1
48 | 门口值 | metro 1000 | 2
49 | 门口值 | 交换设备 | 3
50 | 门口值 | 交换设备 | 1
51 | 门口值 | 1U交换机 | 5
52 | 门口值 | F821 | 10
53 | 门口值 | 协议转器 | 2
54 | 门口值 | 电源模块 | 2
55 | 门口值 | 华为5616 | 3
56 | 门口值 | ASA5510 | 1
57 | 门口值 | metro 500 | 1
58 | 门口值 | 9806H | 1
59 | 门口值 | 华为S2000-1U | 1
60 | 门口值 | 电视机 | 10
61 | 门口值 | 打印机 | 7
62 | 门口值 | 验钞机 | 4
63 | 门口值 | 显示器 | 20
64 | 门口值 | 笔记本 | 4
65 | 门口值 | 音箱 | 4
66 | 门口值 | BTS空柜 | 1
67 | 门口值 | 电脑主机 | 32
68 | 门口值 | metro 1000 | 2
69 | 门口值 | OLT5680T | 3
70 | 门口值 | 华为交换机 | 30
71 | 门口值 | 2U设备 | 2
72 | 门口值 | 9806H | 1
73 | 杂堆 | 室外配电箱0.6*0.4*0.3 | 32
74 | 杂堆 | 射灯天线 | 5
75 | 杂堆 | RRU | 1
76 | 杂堆 | 电话机 | 10
77 | 杂堆 | 交转直模块 | 6
78 | 杂堆 | metro 500 | 1
79 | 杂堆 | 其他铁件-kg | 1000
80 | 杂堆 | 塑料件-50kg | 50
81 | 后补充 | 干粉灭火器-4kg | 47
82 | 后补充 | 干粉灭火器-2kg | 23
83 | 后补充 | 开水机 | 1
84 | 后补充 | 洗衣机 | 2
85 | 后补充 | 净水器 | 1
86 | 后补充 | 热水器 | 1
87 | 后补充 | 保险箱 | 6
88 | 后补充 | 保险柜 | 1

## 标段5富阳
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州富阳区报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 金桥支局 | 交流屏-2*0.6*0.6 | 1
2 | 金桥支局 | 直流屏-2*0.6*0.6 | 1
3 | 金桥支局 | 整流屏-2*0.6*0.6 | 1
4 | 金桥支局 | 网络机柜2*1.2*0.6 | 89
5 | 金桥支局 | 直放站小设备 | 15
6 | 金桥支局 | 华为IPRAN | 104
7 | 金桥支局 | BBU8200 | 175
8 | 金桥支局 | 铁架-底座0.6*1.2*0.5 | 27
9 | 金桥支局 | 精密空调-套 | 3
10 | 金桥支局 | 3P空调外机 | 1
11 | 金桥支局 | 电源柜2.6*0.6*0.6 | 1
12 | 民主村电信仓库 | 2.6*0.6*0.6机柜 | 4
13 | 民主村电信仓库 | 2.0*0.6*0.6 | 3
14 | 民主村电信仓库 | 2P空调-套（柜机、外机） | 2
15 | 民主村电信仓库 | 2P空调外机 | 1
16 | 民主村电信仓库 | 1.5P空调-套 | 1
17 | 民主村电信仓库 | 3P空调-套（柜机、外机） | 1
18 | 民主村电信仓库 | 空调挂机（内机） | 4
19 | 民主村电信仓库 | 空调外机 | 3
20 | 民主村电信仓库 | 电源柜2*0.6*0.6 | 1
21 | 民主村电信仓库 | F821\5612 | 85
22 | 民主村电信仓库 | 9806H\华为5616 | 10
23 | 民主村电信仓库 | IC卡电话机 | 45
24 | 民主村电信仓库 | 移动电话机 | 32
25 | 民主村货架上-3层1档 | BBU8200 | 2
26 | 民主村货架上-3层1档 | 交换机-1U | 6
27 | 民主村货架上-3层1档 | 交换机-1U-15CM-小 | 4
28 | 民主村货架上-3层1档 | 17cm机框 | 1
29 | 民主村货架上-3层2档 | metro 1000 | 2
30 | 民主村货架上-3层2档 | 17cm机框 | 1
31 | 民主村货架上-3层2档 | 交换机-1U-15CM-小 | 1
32 | 民主村货架上-2层1档 | 交换设备 | 3
33 | 民主村货架上-2层1档 | 交换设备 | 4
34 | 民主村货架上-2层1档纸箱 | 交换设备 | 8
35 | 民主村货架上-2层1档纸箱 | 交换设备 | 3
36 | 民主村货架上-2层1档 | 华为SS2403 | 1
37 | 民主村货架上-2层1档 | 交换设备 | 1
38 | 民主村货架上-2层2档 | 交换设备 | 3
39 | 民主村货架上-2层3档 | 交换设备 | 2
40 | 民主村货架上-2层3档 | metro 500 | 3
41 | 民主村货架上-2层3档 | 华为5612 | 1
42 | 民主村货架上-2层4档 | OLT机框含板卡 | 2
43 | 民主村货架上-2层5档 | OLT机框含板卡 | 2
44 | 民主村货架上-1层1档 | 华为5612 | 7
45 | 民主村货架上-1层1档 | 中兴F821 | 6
46 | 民主村货架上-1层1档 | 华为5612 | 13
47 | 民主村货架上-1层1档 | 中兴F821 | 11
48 | 民主村货架上-1层1档 | 9806H | 1
49 | 民主村货架上-1层1档 | 12CM机框含板卡 | 1
50 | 民主村货架上-1层2档 | 中兴F821 | 19
51 | 民主村货架上-1层2档 | 9806H | 1
52 | 民主村货架上-1层2档 | 华为5616 | 4
53 | 民主村货架上-1层2档 | 华为5612 | 6
54 | 民主村货架上-1层2档 | metro 500 | 2
55 | 民主村货架上-1层3档 | 华为5612 | 19
56 | 民主村货架上-1层3档 | 中兴F821 | 18
57 | 民主村货架上-1层4档 | 9806H | 2
58 | 民主村货架上-1层4档 | 华为5612 | 29
59 | 民主村货架上-1层5档 | metro 1000 | 3
60 | 民主村货架上-1层5档 | metro 500 | 12
61 | 民主村货架上-1层5档 | 华为5612 | 16
62 | 后周路8号-1号房间 | 2*0.6*0.6-空机柜 | 42
63 | 后周路8号-1号房间 | 电源柜 | 5
64 | 后周路8号-1号房间 | 空调柜机 | 1
65 | 后周路8号-1号房间 | 空调外机5P | 2
66 | 后周路8号-1号房间 | MDF架 | 1
67 | 后周路8号-1号房间 | 天线 | 3
68 | 后周路8号-1号房间 | 电源架 | 2
69 | 后周路8号-1号房间 | BTS空机柜 | 2
70 | 后周路8号-1号房间 | 载频 | 2
71 | 后周路8号-1号房间 | 1U交换机-大 | 10
72 | 后周路8号-1号房间 | 60cm设备框 | 2
73 | 后周路8号-1号房间 | OLT设备含板卡 | 6
74 | 后周路8号-1号房间 | 70cm机框 | 1
75 | 后周路8号-1号房间 | 华为5616 | 2
76 | 后周路8号-1号房间 | 空调挂机（内机） | 3
77 | 后周路8号-1号房间 | 空调柜机 | 1
78 | 后周路8号-1号房间 | metro 1000 | 2
79 | 后周路8号-1号房间 | 70cm机框 | 2
80 | 后周路8号-1号房间 | 50cm机框 | 2
81 | 后周路8号-1号房间 | 电源模块 | 3
82 | 后周路8号-1号房间 | 72芯子框 | 30
83 | 后周路8号-2号房间 | 空调外机 | 11
84 | 后周路8号-2号房间 | 空调挂机（内机） | 5
85 | 后周路8号-2号房间 | 70cm机框 | 1
86 | 后周路8号-2号房间 | 1U设备 | 1
87 | 后周路8号-2号房间 | 2U电源 | 1
88 | 后周路8号-2号房间 | 思科7600-80cm | 1
89 | 后周路8号-2号房间 | 华为60-16 | 1
90 | 后周路8号-2号房间 | 华为80E | 1
91 | 后周路8号-3号房间 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 8
92 | 后周路8号-3号房间 | 天线 | 2
93 | 后周路8号-3号房间 | 45CM设备框 | 2
94 | 后周路8号-3号房间 | OLT设备含板卡 | 5
95 | 后周路8号-3号房间 | 70cm设备框 | 1
96 | 后周路8号-3号房间 | 华为5616 | 2
97 | 后周路8号-3号房间 | 空调外机 | 1
98 | 后周路8号-3号房间 | 5P外机 | 1
99 | 后周路8号-3号房间 | BTS机柜含载频 | 1
100 | 后周路8号-3号房间 | 中兴8912设备 | 4
101 | 后周路8号-3号房间 | 72芯子框 | 20
102 | 后周路8号-3号房间 | 室外电源柜-空 | 2
103 | 后周路8号-3号房间 | 开关电源柜-1.6米 | 2
104 | 后周路8号-3号房间 | 电源箱 | 1
105 | 后周路8号-3号房间 | ODF架-2.6*0.8*0.3 | 9
106 | 后周路8号-3号房间 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 8
107 | 后周路8号-3号房间 | 电源柜2*0.6*0.6 | 5
108 | 后周路8号-4号房间 | 电源模块-小 | 10
109 | 后周路8号-4号房间 | 3U设备-银 | 1
110 | 后周路8号-4号房间 | 70cm机框 | 1
111 | 后周路8号-4号房间 | 50cm机框 | 1
112 | 后周路8号-4号房间 | 华为5616 | 1
113 | 后周路8号-4号房间 | 板卡-24cm | 14
114 | 后周路8号-4号房间 | 板卡-30cm | 8
115 | 后周路8号-4号房间 | OLT板卡16口 | 10
116 | 后周路8号-4号房间 | MDF架 | 1
117 | 后周路8号-4号房间 | 开关电源-1.6米 | 1
118 | 后周路8号-4号房间 | 3U电源设备 | 1
119 | 后周路8号-4号房间 | BTS机柜-空 | 1
120 | 后周路8号-4号房间 | 5P外机 | 2
121 | 后周路8号-4号房间 | 3P外机 | 1
122 | 后周路8号-4号房间 | 70cm机框 | 1
123 | 后周路8号-4号房间 | 开关电源2*0.6*0.6 | 4
124 | 后周路8号-4号房间 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 18
125 | 后周路8号-4号房间 | 交换设备 | 2
126 | 后周路8号-4号房间 | 天线-长 | 14
127 | 后周路8号-4号房间 | 空调柜机 | 5
128 | 后周路8号-4号房间 | 空调挂机（内机） | 3
129 | 后周路8号-4号房间 | 5P外机 | 1
130 | 后周路8号-4号房间 | 1.5P空调外机 | 2
131 | 后周路8号-4号房间 | 吸顶空调内机 | 2
132 | 后周路8号-4号房间 | 2P外机 | 2
133 | 后周路8号-4号房间 | 交换设备 | 10
134 | 后周路8号-4号房间 | 2*0.6*0.6空机柜 | 2
135 | 后周路8号-4号房间 | 协议转换器 | 3
136 | 后周路8号-4号房间 | 交换机 | 14
137 | 后周路8号-4号房间 | 开关电源柜-1.6米 | 1
138 | 后周路8号-4号房间 | ODF架2.6*0.8*0.3 | 3
139 | 后周路8号-4号房间 | 72芯子框 | 23
140 | 后周路8号-4号房间 | 2*0.6*0.3空机柜 | 1
141 | 后周路8号-4号房间 | MDF架 | 1
142 | 后周路8号-4号房间 | 电源模块-中号 | 2
143 | 后周路8号-4号房间 | 华为5616 | 1
144 | 后周路8号-4号房间 | 70cm设备框-空 | 1
145 | 后周路8号-4号房间 | 9806H | 3
146 | 后周路8号-4号房间 | 电源模块 | 2
147 | 后周路8号-室外 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 21
148 | 后周路8号-室外 | 电源柜 | 4
149 | 后周路8号-室外 | 天线 | 15
150 | 后周路8号-室外 | 交换设备 | 1
151 | 后周路8号-室外 | 空调3P-套 | 1
152 | 后周路8号-室外 | 直流配电箱0.3*0.3*9cm | 1
153 | 后周路8号-室外 | 佳力图精密空调 | 5
154 | 后周路8号-室外 | 室外柜-1*0.5*0.5 | 1
155 | 后周路8号-室外 | ODF架2.6*0.9*0.3 | 2
156 | 后周路8号-室外 | 2*0.0*0.6-空柜子 | 2
157 | 后周路8号-室外 | 开关电源柜-1.6米 | 1
158 | 后周路8号-室外 | 空调柜机 | 1
159 | 后周路8号-室外 | 30KW发电机组 | 5
160 | 后周路8号-室外 | led屏-3米一个 | 3
161 | 后周路8号-室外 | 发电机配套电源柜 | 3
162 | 大同支局内 | 30KW发电机组 | 4
163 | 后周路8号-4号房间 | 1U交换机 | 61

## 标段6临安叉车
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州临安区报废叉车设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 临安 | 内燃叉车-3吨 | 1

## 标段7临安
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州临安区报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 库房 | 球机-大 | 20
2 | 库房 | 电力电缆-KG | 1560
3 | 库房 | 变压器-80kva | 1
4 | 库房 | 发电机组-30GF | 1
5 | 库房 | 发电机组-12Okw | 1
6 | 屋后 | 2.2*0.6*0.6柜子 | 3
7 | 屋后 | 5P空调外机 | 3
8 | 屋后 | 空调挂机（内机） | 1
9 | 屋后 | 空调内机 | 4
10 | 屋后 | 2*0.6*0.6空机柜 | 4
11 | 屋后 | 开关电源2*0.6*0.6 | 1
12 | 屋后 | 板状天线-1.5米 | 120
13 | 屋后 | 电池架 | 1
14 | 屋后 | 空调挂机（内机） | 1
15 | 屋后 | 2*0.6*0.6机柜 | 2
16 | 屋后 | 空调外机3P | 2
17 | 屋后 | 开关电源2*0.6*0.6 | 2
18 | 屋后 | 开关电源1.6*0.6*0.6 | 1
19 | 屋后 | 空调外机 | 2
20 | 屋后 | 2*0.6*0.3机柜 | 4
21 | 屋后 | 告警箱 | 2
22 | 屋后 | 熔纤盘 | 300
23 | 屋后 | 绿色高压电箱1*0.9*0.6 | 1
24 | 屋后 | 2P空调内机 | 1
25 | 屋后 | 冰箱 | 1
26 | 屋后 | 发电机-型号？ | 1
27 | 屋后 | 油箱1.2*1*0.6 | 1
28 | 屋后 | 全球眼杆子 | 120
29 | 院内 | 黄色跳纤-kg | 300
30 | 院内 | ODF子框 | 200
31 | 院内 | 机柜2*0.6*0.6 | 36
32 | 院内 | 电池架 | 8
33 | 院内 | 电源柜 | 9
34 | 院内 | 嵌入式空调 | 4
35 | 院内 | ODF架 | 11
36 | 院内 | 列头柜 | 4
37 | 院内 | BTS机柜 | 16
38 | 院内 | 立式空调内机 | 2
39 | 院内 | 空调挂机（内机） | 1
40 | 院内 | 空调外机 | 3
41 | 院内 | MDF架-50根 | 50
42 | 院内 | HABA机框 | 3
43 | 院内 | 直放站远端 | 70
44 | 院内 | 直放站近端 | 29
45 | 院内 | OSN-6800 | 3
46 | 院内 | 防火墙 | 3
47 | 院内 | 负载均衡设备 | 1
48 | 院内 | 华三MSR50-40 | 1
49 | 院内 | 1U服务器 | 9
50 | 院内 | 2U服务器 | 10
51 | 院内 | 4U存储设备 | 1
52 | 院内 | 铝合金梯子 | 1
53 | 院内 | 宽带箱 | 13
54 | 院内 | 光交箱 | 1
55 | 院内 | 枪机摄像头 | 2
56 | 院内 | PDH设备框 | 1
57 | 院内 | 小油机 | 2
58 | 院内 | 监控箱 | 2
59 | 院内 | CRFU800 | 6
60 | 院内 | OL 100 | 1
61 | 院内 | 白色机框 | 1
62 | 院内 | BBU3900 | 2
63 | 院内 | 路由器-9I0I | 8
64 | 办公室 | ipad | 2
65 | 办公室 | 笔记本电脑 | 13
66 | 办公室 | 电脑主机 | 2
67 | 办公室 | 显示器 | 1

## 标段8杭州叉车
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州市报废电动叉车设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 仓库门口 | 1.4吨高位叉车 | 1

## 标段9杭州报废通信设备
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州市报废通信设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 场地最里面 | DDF架含端子板2.2*0.6*0.6 | 13
2 | 场地最里面 | 配电箱 | 1
3 | 场地最里面 | MDF架-4列 | 3
4 | 场地最里面 | MDF架-3列 | 6
5 | 场地最里面 | MDF架-2列 | 6
6 | 场地最里面 | 12米单管塔 | 4
7 | 场地最里面 | 风管-2米/根 | 2000
8 | 场地最里面 | 室内风机 | 30
9 | 场地最里面 | 电源柜2.2*0.9*0.6 | 2
10 | 场地最里面 | 电源柜2.2*0.6*0.6 | 5
11 | 场地最里面 | 电缆交接箱1.8*1.2*0.3 | 2
12 | 场地最里面 | 机柜2*0.6*0.6-空 | 85
13 | 场地最里面 | 光纤分配箱 | 156
14 | 场地最里面 | ODF架2*1.2*0.3 | 14
15 | 黑色柜子堆 | 机柜2*1.2*0.6-黑 | 54
16 | 黑色柜子堆 | 电源柜-2*1.2*0.6 | 2
17 | 黑色柜子堆 | 电源柜-2*0.9*0.6 | 3
18 | 黑色柜子堆 | 电源柜-2*0.9*0.45 | 3
19 | 白色柜子堆 | 机柜2*1.2*0.6-白 | 63
20 | 白色柜子堆 | 电源柜2*1.2*0.45 | 1
21 | 白色柜子堆 | 电源柜2*1.2*0.6 | 8
22 | 白色柜子堆 | 电源柜2*1.2*0.8 | 1
23 | 空调与白柜子之间 | 机架2*0.6*0.8 | 99
24 | 空调与白柜子之间 | ODF架2.2*0.8*0.3 | 12
25 | 空调与白柜子之间 | 电源柜2*0.8*0.45 | 1
26 | 空调与白柜子之间 | 文件柜 | 29
27 | 空调与白柜子之间 | 开关电源 | 1
28 | 空调与白柜子之间 | 交流屏 | 3
29 | 空调与白柜子之间 | 45米单管塔 | 2
30 | 空调与白柜子之间 | 干式变压器 | 1
31 | 空调与白柜子之间 | 发电机组-小 | 1
32 | 空调与白柜子之间 | DDF架含端子板2.2*0.6*0.6 | 10
33 | 空调与白柜子之间 | 12米塔 | 1

## 标段10杭州报废空调、UPS
清单仅供参考，以现场实物为准
杭州市报废空调、UPS等设备拍卖清单
序号 | 存放地址 | 物资名称 | 数量
1 | 最里面靠墙 | UPS主机-2*1.8*0.9 | 14
2 | 最里面靠墙 | UPS主机-2*0.9*0.9 | 4
3 | 最里面靠墙 | 室调外机-3P | 32
4 | 最里面靠墙 | 室调外机-5P | 26
5 | 最里面靠墙 | 室调外机-1.5P | 23
6 | 最里面靠墙 | 空调室内柜机 | 37
7 | 最里面靠墙 | 空调内机-挂机 | 23
8 | 最里面靠墙 | 吸顶空调内机 | 26
9 | 最里面靠墙 | 精密空调内机 | 4
10 | 最外面-靠近入口 | 专用空调内机 | 19
11 | 最外面-靠近入口 | 专用空调外机 | 30
12 | 最里面靠墙 | 空柜子2*0.9*0.6 | 4
13 | 最里面靠墙 | 空柜子2*0.9*0.45 | 2